ARIES

Программируемый слуховой аппарат средней мощности для компенсации от лёгкой до сильной потерь слуха.

## Особенности модели

- 4 канала и 4 полосы обработки звука,

- InVisionDirectionality—aвтоматическаяи многоканальная адаптивная система направленных микрофонов

- AdvancedHydraShield™ — водоотталкивающее покрытие

- PurewaveFeedbackEliminator™— система подавления обратной связи

- Data Log — система регистрации данных,

- настраиваемые индикаторные сигналы,

- режим телефона: программа tecoil (индукционная катушка),

- 4 акустические программы.

## Технические характеристики

- Макс. ВУЗД 90 — 130 дБ,

- HFA ВУЗД 90 — 121 дБ,

- Макс. Усиление — 67 дБ,

- HFA усиление — 57 дБ,

- Частотный диапазон: 200-6300 Гц

- Тип батареи — 13.

с цены